КП «Лебединтеплоенерго» розроблено інвестиційну програму для встановлення  тарифів на послуги з постачання теплової енергії з метою економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок модернізації теплових мереж.  Інвестиційна програма – план використання коштів підприємства для підвищення рівня надійності та економічності роботи  підприємства.

1.1 Мета розробки та призначення  інвестиційної програми

Метою інвестиційної програми є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, в першу чергу природного газу, що є однією із нагальних задач нашого часу, враховуючи його ціну, яка щомісячно збільшується. Основним напрямком модернізації є заміна ізоляції теплових мереж. Це дозволить зменшити втрати при транспортуванні теплової енергії, які на даний час досягли дуже високого відсотка,  а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто суттєве підвищення ефективності використання палива і як результат зменшення споживання природного газу та зниження викидів парникових газів. Впровадження інвестиційної програми створить значні економічні та екологічні вигоди для міста Лебедин.

Впровадження заходів інвестиційної програми не суперечить схемі теплопостачання міста.

1.2 Загальна інформація про теплопостачальне підприємство.

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство «Лебединтеплоенерго».

Скорочена назва – КП «Лебединтеплоенерго».

Засновником КП «Лебединтеплоенерго» є Лебединська міська рада. КП «Лебединтеплоенерго» є юридичною  особою, створеною згідно вимог чинного законодавства України. В порядку, передбаченому законодавством України КП «Лебединтеплоенерго», як юридична  особа, зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, підтвердженням чого є витяг. Майно КП «Лебединтеплоенерго» є комунальною власністю Лебединської міської ради. Установчим документом КП «Лебединтеплоенерго» є статут, який  в  порядку, встановленому чинним законодавством України пройшов державну реєстрацію.

Юридична адреса: 42200, Сумська область, м.Лебедин, вул. Миколаївська,12.

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЕДРПОУ) – 30914878.

Форма власності – комунальна.

Організаційно – правова форма за КОПФГ є 150 «Комунальне підприємство».

Для здійснення своєї діяльності КП «Лебединтеплоенерго» у порядку, встановленому законодавством України, отримало ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, видані Сумською обласною державною адміністрацією на виробництво (серія АВ, №393537, 24.09.2012, безстрокова), транспортування (серія АВ, №393538, 24.09.2012, безстрокова) та постачання (серія № серія АВ, №393538, 24.09.2012, безстрокова) теплової енергії.

КП «Лебединтеплоенерго» є природним монополістом в галузі теплопостачання міста Лебедин. Основним продуктом підприємства є теплова енергія. Вироблена теплова енергія повністю реалізується місцевим споживачам.

2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

2.1. Загальна оцінка існуючого стану систем теплопостачання .

На сьогоднішній день підприємство експлуатує 6 котелень сумарною потужністю 12,602 Гкал/год. На підприємстві для виробництва теплової енергії на котельнях підприємства використовуються  19 котла, які можуть працювати на природньому газу середнього та низького тиску та дровах і пелетах.

Протягом опалювального періоду теплова енергія для споживачів подається цілодобово. Транспортування теплоносія від джерел теплопостачання КП «Лебединтеплоенерго» до споживачів здійснюється по водяним тепловим мережам. Система теплопостачання двохтрубна, закрита. Протяжність теплових мереж у двохтрубному обчисленні 4,5 км,  діаметром від 50 мм до 219 мм. Найбільші втрати в теплових мережах, які досягають  30%, ми маємо по 3 котельнях - туп. Олешнянський, 7 - 33,6%, Михайлівська, 18 «З» - 31,3%, Руднєва, 22 «Д» - 23,5% .

При цьому відсоток втрат в теплових мережах, закладений в тариф по підприємству складає 13%, а фактично сягає більше 18%, що перевищує нормативний показник в розмірі 13% відповідно п.3 п п 3.1.8  Норм та вказівок по нормуванню витрат палива  та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні  КТМ 204 Україна  244-94 Державного комітету України по житлово-комунальному господарству.

Впровадження інвестиційної програми направлено на оновлення основних фондів, які задіяні у процесі транспортування теплової енергії, поліпшення якості надання послуг, підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи обладнання, оптимізацію технологічних витрат, зниження втрат теплової енергії та перевитрат паливно-енергетичних ресурсів.