**КНИГА**

**обліку** **захисних споруд цивільного захисту**

**Лебединської міської територіальної громади**

**(актуальний перелік об’єктів станом на 01.02.2024, відповідно до оцінки стану готовності**

**захисних споруд цивільного захисту)**

**ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ (ПРУ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Балансоутримувач (власник)** | | | | **ПРУ** | | | | **Характеристики** | | | | | **Стан готовності (готове, обмежено готове, не готове)** | **Примітка (використовується для культурних, господарських або побутових потреб (для чого), виключено з фонду на підставі)** | |
| **Найменування** | **Код ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження юридичної особи** | **Обліковий номер** | | **Місцезнаходження (місто, район, вулиця, № будинку)** | **форма власності, відомча належність (для державних)** | **Орган управління ПРУ як об'єктом нерухомого май** | **рік введення в**  **експлуатацію** | **група укриття, коефіцієнт захисту Кз** | **місткість, осіб** | **площа, кв.м.** | **система вентиляції** |  | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** |
| 1. | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське ВПУ лісового господарства», овоче-сховище | 02547346 | 42200,  м. Лебедин,  вул. 19 Серпня, 61 | 68705 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. 19 Серпня, 61 | Державна | Міністерство освіти і науки України | 1977 | 5/40 | 25 | 126,9 | 1 | Акт перевірки від 16.05.  2023, обмежено готове | | Обмежено готове |
| 2. | КЗ СОР «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М.І. Ситенка», навчальний корпус | 02011580 | 42200,  м. Лебедин,  вул. Героїв Майдану, 17 | 68708 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Героїв Майдану, 17 | Комунальна | Сумська обласна рада | 1988 | 3/100 | 203 | 428 | 2 | Акт перевірки від 16.05.  2023, обмежено готове | | Придатне для укриття населення. Забазпечено цілодобовим доступом осіб, місцями для сидіння, запасом їжі та води, ПЗПГ та інструментом. |
| 3. | КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж ім. А.С. Макаренка», навчальний корпус | 02137826 | 42200,  м. Лебедин,  вул. Тараса Шевченка, 73 | 68709 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Тараса Шевченка, 73 | Комунальна | Сумська обласна рада | 1983 | 3/100 | 210 | 375,2 | 1 | Акт перевірки від 16.05.2023, обмежено готове | | Придатне для укриття населення. Забазпечено цілодобовим доступом осіб, місцями для сидіння, запасом їжі та води, ПЗПГ та інструментом. |
| 4. | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 Лебединської міської ради Сумської області, навчальний корпус | 32738923 | 42200,  м. Лебедин,  вул. Сумська, 9 | 68710 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Сумська, 9 | Комунальна | Лебединська міська рада | 1988 | 3/100 | 952 | 1862,8 | 2 | Акт перевірки від 16.05.  2023, обмежено готове | | Придатне для укриття населення. Забазпечено цілодобовим доступом осіб, місцями для сидіння, запасом їжі та води, ПЗПГ та інструментом.  В декількох місцях наявні підтікання грунтових вод (відсутня гідроізоляція) |
| 5. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Сумській області, адмінбудинок | 38397196 | 42200,  м. Лебедин,  пл. Соборна, 10 | 68712 | | 42200,  м. Лебедин,  пл. Соборна, 10 | Державна | ДСНС | 1982 | 5/50 | 50 | 20,8 | 1 | Акт перевірки від 19.05.  2023, обмежено готове | | Обмежено готове |
| 6. | Асоціація власників житлових будинків «Добробут», житловий будинок | 32272299 | 42200,  м. Лебедин,  пров. Стефана Таранушенка, 13 | 68715 | | 42200,  м. Лебедин,  вул.  Степна, 2а | Комунальна | Лебединська міська рада | 1983 | 4/200 | 348 | 194,2 | 1 | Акт перевірки від 19.05  2023, обмежено готове | | Обмежене готове |
| 7. | ПП Сіробаба С.В., бар «Вечорниці» | **-** | 42200,  м. Лебедин,  вул. Героїв Чорнобиля, 40/6 | 68720 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Тараса Шевченка, 4 | Приватна | ПП Сіробаба С.В | 1985 | 5/50 | 42 | 79,3 | 1 | Акт перевірки від 04.06  2023, обмежено готове | | Обмежено готове, але відсутній цілодобовийдоступ |
| 8. | ТОВ «Будильський експериментальний завод» | 00375177 | 42238,  Сумська обл., Сумський район, с. Будилка, вул. Заводська, 1Г | 70099 | | 42238, Сумська обл., Сумський район, с. Будилка, вул. Заводська, 1Г | Державна | Міністерство інфраструктури України | 1976 | 5/50 | 25 | 52,8 | 1 | Акт перевірки від 22.05.2023,  обмежено готове | | Обмежено готове |
| 9. | Відокремлений структурний підрозділ «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету» | 26378248 | 42243,  Сумська обл.  Сумський район,  с. Малий Вистороп,  вул. Рибалка, 1 | 70101 | | 42243, Сумська обл.  Сумський район,  с. Малий Вистороп,  вул. Рибалка, 1, вбудовано в підвал | Державна | Міністерство освіти та науки України | 1973 | 5/50 | 250 | 369 | 1 | Акт перевірки від 11.05.2023,  обмежено готове | | Обмежено готове |
| 10. | Відокремлений структурний підрозділ «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету» | 26378248 | 42243,  Сумська обл.  Сумський район,  с. Малий Вистороп,  вул. Рибалка, 1 | 70104 | | 42243, Сумська обл.,  Сумський район,  с. Малий Вистороп,  вул. Рибалка, 11, вбудовано в підвал | Державна | Міністерство освіти та науки України | 1982 | 5/50 | 150 | 526,5 | 1 | Акт перевірки від 11.05.2023,  обмежено готове | | Обмежено готове |
| 11. | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради, Нежитлове приміщення | 22594129 | 42200,  м. Лебедин, пл. Соборна, 1/1 | 70110 | | 42223, Сумська обл., Сумський район,  с. Гринцево  вул. Покровська, 11А,  Гринцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Комунальна | Лебединська міська рада | 1986 | 5/50 | 200 | 633,2 | 1 | Акт перевірки від 22.05.2023,  обмежено готове | | Обмежено готове |
| 12. | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради, Нежитлове приміщення | 22594129 | 42200,  м. Лебедин, пл. Соборна, 1/1 | 70112 | | 42232, Сумська обл., Сумський район, с. Пристайлове, вул. Шкільна, 1, Пристайлів-ський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Комунальна | Лебединська міська рада | 1982 | 5/50 | 50 | 148,4 | 1 | Акт перевірки від 22.05.2023,  обмежено готове | | Обмежено готове |
| 13. | ТОВ  «ДВЄ», адмінбудинок | 2605312099 | 04112,  м. Київ,  вул. О. Теліги, 4 | 68702 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Волоха, 28 | Приватна | ТОВ «ДВЄ», адмінбудинок | 1989 | 5/50 | 500 | 513,4 | 1 | Акт перевірки від 15.06. 2023,  не готове | | Не придатне для укриття населення. Як ПРУ числиться 1-й поверх 2-х поверхової будівлі, в якому функціонує швейний цех (ПРУ фактично не існує). |
| 14. | Виконавчий комітет Лебединської міської ради, підвальне приміщення | 04057899 | 42200,  м. Лебедин,  вул. Сумська, 12 | 68703 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Першогвар-  дійська, 86 | Комунальна | Лебединська міська рада | 1986 | 5/50 | 300 | 148,7 | 1 | Акт прийняття-передачі ПРУ від 27.11.2018, Акт перевірки від 16.05. 2023, не готове | | Не використовується (зруйноване) |
| 15. | Безгосподарне, житловий будинок | - | - | 68704 | | 42200,  м. Лебедин,  пр. Верстатни-  ків, 2 | Приватна | Спільна власність громадян | 1979 | 5/20 | 50 | 96,9 | 1 | Акт перевірки від 15.06.  2023, не готове | | Невідповідний технічний стан, захаращене. Відсутні місця для сидіння на розрахункову кількість осіб, підтоплюється після дощів. |
| 16. | ПрАТ  «Лебединський завод поршневих кілець», овочесхо-вище (зруйно-ване) | 00232006 | 42200,  м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93 | 68706 | | 42200,  м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93 | Приватна | ПрАТ  «Лебединський завод поршневих кілець» | 1977 | 5/40 | 18 | 30 | 1 | Акт перевірки від 04.06.  2023, не готове | | Не використовується (зруйноване). |
| 17. | ТОВ «Комбінат «Лебединський», кафе «Огоньок» | 05012551 | 42200,  м. Лебедин,  вул. Гастелло, 79 | 68707 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Вокзальна, 4 | Приватна | ТОВ «Комбінат «Лебединський» | 1971 | 3/100 | 45 | 49,7 | 1 | Акт перевірки від 16.06.  2023,  споруда відсутня | | Споруда відсутня. |
| 18. | Гр.  Іванова А.С., складське приміщення | - | м. Харків,  вул. Заміська, 6 | 68711 | | 42200,  м. Лебедин,  вул.  Замкова, 3 | Приватна | Гр.  Іванова А.С. | 1984 | 5/50 | 70 | 66,6 | 1 | Акт перевірки від 04.06.  2023, не готове | | Невідповідний санітарно-технічний стан. |
| 19. | Асоціація власників житлових будинків «Добробут», житловий будинок | 32272299 | 42200,  м. Лебедин,  пров. Стефана Таранушенка, 13 | 68713 | | 42200,  м. Лебедин,  пров.  Стефана Таранушенка, 15 | Комунальна | Лебединська міська рада | 1981 | 5/50 | 194 | 328,8 | 1 | Акт перевірки від 19.05  2023,  не готове | | Підвальне приміщення багатоквартирного житлового будинку забудоване коморами |
| 20. | Асоціація власників житлових будинків «Добробут», житловий будинок | 32272299 | 42200,  м. Лебедин,  пров. Стефана Таранушенка, 13 | 68714 | | 42200,  м. Лебедин,  пров.  Стефана Таранушенка, 7 | Комунальна | Лебединська міська рада | 1980 | 4/100 | 325 | 434,5 | 1 | Акт перевірки від 19.05  2023, не готове | | Підвальне приміщення багатоквартирного житлового будинку забудоване коморами |
| 21. | Сумська філія АТ  «Укртелеком», адміністративний  будинок | 21560766 | 40009,  м. Суми,  вул. Іллінська, 1 | 68716 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Героїв Майдану, 23 | Приватна | АТ «Укртелеком» | 1965 | 5/50 | 60 | 60 | 1 | Акт перевірки від 04.06.  2023, не готове | | Не використовується за призначенням + лист національного центру оперативно-технічного управління мережами комунакацій – про обмеження доступу |
| 22. | Сумська філія АТ  «Укртелеком», адмін.  будинок | 21560766 | 40009,  м. Суми,  вул. Іллінська, 1 | 68722 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Героїв Майдану, 25 | Приватна | АТ «Укртелеком» | 1996 | 1/200 | 60 | 61,4 | 2 | Акт перевірки від 16.06.  2023, не готове | | Не використовується за призначенням + лист національного центру оперативно-технічного управління мережами комунакацій про обмеження доступу |
| 23. | ФОП Режинков В.В. | - | 42200,  м. Лебедин,  вул. Тараса Шевченка, 30/50 | 68718 | | 42200,  м. Лебедин,  вул. Тараса Шевченка, 78а | Приватна | ФОП Режинков В.В. | 1977 | 5/50 | 228 | 192 | 1 | Акт перевірки від 04.06.  2023, не готове | | Невідповідний санітарно-технічний стан . Не використовується, пошкоджене після авіаудару |
| 24. | КНП «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника Лебединської міської ради», лікувальний корпус | 02007555 | 42200,  м. Лебедин,  вул.  Першогвардійська, 18 | 68721 | | 42200,  м. Лебедин,  вул.  Першогвардійська, 18 | Комунальна | Лебединська міська рада | 1986 | 5/50 | 200 | 837,6 | 1 | Акт перевірки від 25.10.  2023, обм ежено готове | | Тривають ремонтні роботи |
| 25. | ТОВ «Будильський експериментальний завод» | 00375177 | 42238,  Сумська обл., Сумський район, с. Будилка, вул. Заводська, 1Г | 70100 | | 42238,  Сумська обл., Сумський район, с. Будилка, вул. Заводська, 1Г | Державна | Міністерство інфраструктури України | 1979 | 5/50 | 100 | 296,6 | 1 | Акт перевірки від 22.05.2023,  не готове | | Використовуеється як складське приміщення. |
| 26. | Відокремлений структурний підрозділ «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету» | 26378248 | 42243,  Сумська обл.  Сумський район,  с. Малий Вистороп,  вул. Рибалка, 1 | 70105 | | 42243, Сумська обл.,  Сумський район,  с. Малий Вистороп,  вул. Рибалка, 9, вбудовано в підвал | Державна | Міністерство освіти та науки України | 1984 | 5/50 | 150 | 526,5 | 1 | Акт перевірки від 11.05.2023,  не готове | | Підвальне приміщення гуртожитку, який зазнав руйнувань внаслідок бойових дій, будівля аварійна, що унеможливлює використання підвалу як ПРУ |
| 27. | Безгосподарне, житловий будинок | - | - | 70107 | | 42220,  Сумська обл., Сумський район,  с. Штепівка,  вул. Шевченка, 6, 16 кв.  ж/будинок | Приватна | Спільна власність громадян | 1986 | 5/50 | 50 | 583 | 1 | Акт перевірки від 03.06.2023,  не готове | | Овочесховище мешканців 16-квартирного житлового будинку. |
| 28. | Нежитлове приміщення виконавчого комітету Лебединської міської ради | 04057899 | 42200,  м. Лебедин,  вул. Сумська, 12 | 70108 | | 42240, Сумська обл., Сумський район,  с. Ворожба,  пров. Ковалевсь-кий, 6,  16 кв.  ж/будинок | Комунальна | Лебединська міська рада | 1986 | 5/50 | 50 | 138 | 1 | Акт перевірки від 18.05.2023,  не готове | | Овочесховище мешканців будинку |
| 29. | Нежитлове приміщення виконавчого комітету Лебединської міської ради | 04057899 | 42200,  м. Лебедин,  вул. Сумська, 12 | 70109 | | 42240, Сумська обл., Сумський район,  с. Ворожба,  вул. Лебединсь-ка, 2,  16 кв.  ж/будинок | Комунальна | Лебединська міська рада | 1977 | 5/50 | 50 | 128 | 1 | Акт перевірки від 18.05.2023,  обмежено готове | | Овочесховище мешканців будинку |
| 30. | Розпайоване майно громадян | - | - | 70111 | | 42232,  Сумська обл., Сумський район,  с. Пристайлове,  вул. Миру, 79 | Приватна | Безгосподарне | 1980 | 5/50 | 50 | 76 | 1 | Акт перевірки від 04.06.2023,  не готове | | Невідповідний санітарно-технічний стан |
| 31. | Балансоутримувач відсутній | - | - | 70113 | | 42243, Сумська обл., Сумський район,  с. Малий Вистороп, вул.  Рибалка, 21,  колишній дитсадок | Державна | РВ ФДМ у Сумській обл. | 1985 | 5/50 | 40 | 36,3 | 1 | Акт перевірки від 04.06.2023,  не готове | | Невідповідний санітарно-технічний стан. Колишнє овочесховище давно не функціонуючого дитячого садка |
| 32. | ТОВ «АВІС УКРАГРО ГРУПП» | 32367721 | 42354,  Сумська обл.,  Сумський район,  с. Шпилівка, вул. Молодіжна, 6 | 70114 | | 42231, Сумська обл.,  Сумський район,  с. Василівка, вул. Лугова, 4 | Приватна | ТОВ «АВІС УКРАГРО ГРУПП» | 1988 | 5 | 250 | 438,3 | 1 | Акт перевірки від 09.07.2018,  обмежено готове | | Підвальне приміщення багатоквартиного житлового будинку. |

**Обмежено готові – 12 (2505 осіб/4816 м2).**

|  |
| --- |
| Додаток 5  до Вимог щодо забезпечення нумерації  та здійснення паперового обліку фонду  захисних споруд цивільного захисту  (пункт 7) |

**Книга**

**обліку підвальних приміщень для укриття населення, як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів на території Лебединської міської територіальної громади станом на 22.09.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Приміщення | | Балансоутримувач | | | | Форма власності (для об’єктів приватної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду) | Розташування об’єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований), місткість, захисні властивості\* | перелік робіт необхідних для пристосування для ПРУ | Потреба в обладнанні | Стан готовності | |
| Рік вводу в експлуатацію | Місцезнаходження (місто, район, вулиця, № будинку) | Код ЄДРПОУ | Наймену  вання об’єкта | | Місце знаходження юридичної особи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **Найпростіші укриття** | | | | | | | | | | | | |
| **Споруди, які можливі для пристосування під ПРУ місткістю більше 50 осіб при умові реального виконання**  **передбаченого обсягу робіт з їх пристосуванням у термін, що не перевищує 12 годин** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1993 | м.Лебедин, вул.  Партизанська,  45б | 03352834 | - | | - | приватна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100, 425 м кв  120 осіб | Встановлення системи фільтровентиляції. | ФВУ | **Готове** | |
| 2 | 1992 | м.Лебедин, пров.. Верстатників,10 | 03352834 | - | | - | приватна | Підвал, вбудо-  ваний, 300 м кв КЗ.100,  100 осіб | Встановлення системи фільтровентиляції. | ФВУ | **Готове** | |
| 3 | 1991 | м.Лебедин, пл.. Волі.25 | 03352834 | - | | - | приватна | Підвал, вбудо-  ваний, 400 м кв КЗ.100,  200 осіб | Встановлення системи фільтровентиляції. | ФВУ | **Готове** | |
| 4 | 1976 | м. Лебедин, вул.. Гастелло, 74 | 23045732 | КП б/у ”Черемушки” | | Вул. Гастелло, 100а | приватна | Підвал, вбудоваий, КЗ.50-100,  50 осіб (140 чол проживає), 852 м кв. | Встановлення системи фільтровентиляції. | ФВУ | **Готове** | |
| 5 | 1984 | м. Лебедин, вул.. Гастелло, 48 | 23045732 | КП б/у ”Черемушки | | Вул. Гастелло, 100а | приватна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.50-100,  350 осіб (62 чол), 640 м кв. | Встановлення системи фільтровентиляції. | ФВУ | **Готове** | |
| 6 | - | м. Лебедин, вул. Т.Шевченка, 73  (рядом з ПРУ) | - | КЗ СОР «Лебединське педагогічний коледж» | | Вул Т.Шевченка, 73 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний,  КЗ 100.,  320 осіб , 206 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції | Встановлення системи фільтрово вентиляції, герметизація дверей, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення | **Готове** | |
| 7 | - | м. Лебедин, вул. 19 Серпня,61 | - | ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» | | м. Лебедин, вул. 19 Серпня,61 | державна | Підвал, вбудо-  ваний,  КЗ 100.,  50 осіб , 174 м кв | В задовільному стані | герметизація дверей,встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою | **Готове** | |
| 8 | 1881 | м. Лебедин, вул. Героїв Майдану,16 | 22594129 | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1,  315 осіб | | м. Лебедин, вул. Героїв Майдану,16 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний,  КЗ 100.,  200 осіб , 150 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей,встановлення лавок,виносного туалету | Встановлення системи фільтрово вентиляції, герметизація дверей, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою | **Готове** | |
| 9 | 1914 | м. Лебедин, вул.. Зуєва, 12 | 33486422 | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3, 40 чол., учнів 264 осіб | | Вул.. Зуєва, 12 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  65 осіб, ( чол.), 49м кв, напівпідвал, 120 осіб,90 кв. м | Встановлення системи фільтровентиляції,герметизація дверей, забезпечення водою | Лавки для сидіння, виносний туалет, автономне освітлення | **Готове** | |
| 10 | 1905 | м. Лебедин, вул.. О.Чапаєва, 1 | 33486459 | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4,  22 чол., учнів 170 осіб | | м. Лебедин, вул.. О.Чапаєва, 1 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  30 осіб, ( чол.), 30м кв | Встановлення системи фільтровентиляції,герметизація дверей, забезпечення водою | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 11 | 1879 | м. Лебедин, площа Соборна, 35 | 32738957 | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5,  70 чол., учнів 560 осіб | | м. Лебедин, площа Соборна, 35 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  120 осіб, 130 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції,герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 12 | - | м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 57 | - | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №6, | | м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 57 | комунальна | Вбудоване напівпідвальне приміщення, КЗ.100,  50 осіб, 40 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції,герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 13 | 1988 | м. Лебедин, вул. Руднєва, 22 | 36234111 | Лебединський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Казка»  29 чол., учнів 145 осіб | | м. Лебедин, ву. Руднєва, 22 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  50 осіб, 80 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 14 | - | м. Лебедин, вул. Карпова,25 | - | Лебединський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Ромашка» | | м. Лебедин, вул. Карпова,25 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  100 осіб, 120 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 15 | - | м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка,32а | - | Лебединський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Калинка» | | м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка,32а | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  50 осіб, 80 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 16 | - | м. Лебедин, вул. Гастелло,100 | - | Лебединський заклад дошкільної освіти (ЗДО) ″Сосонка″  чол., | | м. Лебедин, вул. Гастелло,100 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  20 осіб, 20 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 17 | - | м. Лебедин, вул. Сумська,18 | - | Лебединський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Чайка»  чол., | | м. Лебедин, вул. Сумська,18 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.50,  30 осіб, 20 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 18 | - | м. Лебедин, вул. Будильська,8 | - | Лебединський центр позашкільної освіти | | м. Лебедин, вул. Будильська,8 | комунальна | Окремо розташоване заглиблене цегляне приміщення, КЗ.100,  40 осіб, 44 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 19 | - | с. Будилка, Сумського району, вул. Спортивна,7 | - | Будильський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Зірочка» | | с. Будилка, Сумського району, вул. Спортивна,7 | комунальна | Окремо розташоване заглиблене цегляне приміщення, КЗ.100,  15 осіб, 18 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 20 | - | с. Межиріч, Сумського району, вул. Шевченка,44 | - | Межиріцький заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Берізка» | | с. Межиріч, Сумського району, вул. Шевченка,44 | комунальна | Окремо розташоване заглиблене цегляне приміщення, КЗ.50,  15 осіб, 18 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 21 | - | с. Першотравневе, Сумського району, вул. Байдужного,7 | - | Першотравневий заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Яблунька» | | с. Першотравневе, Сумського району, вул. Байдужного,7 | комунальна | Окремо розташоване заглиблене цегляне приміщення, КЗ.50,  10 осіб, 20 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 22 | - | м. Лебедин, площа Соборна,32 | - | КЗ «Лебединський міський будинок культури» | | м. Лебедин, площа Соборна,32 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  100 осіб, 124 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 23 | - | м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 17 | - | КНП «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника» | | м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 17 | комунальна | Підвал під хірургічним відділенням, вбудо-  ваний, КЗ.100,  300 осіб, 400 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | ФВУ, встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 24 | 1973 | м. Лебедин, вул.Сумська,12 | 04058172 | Лебединська міська рада | | м. Лебедин, вул.Сумська,12 | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.100,  120 осіб, ( чол.), 162 м кв | Герметизація дверей | Проектом не передбачене | **Готове** | |
| 25 | 1982 | м. Лебедин, вул.Сумська,92 | 33486527 | ТОВ «Укртранспневматика» | | м. Лебедин, вул.Сумська,92 | приватна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.50,  120 осіб, 158 м кв | Облаштування входів-виходів, системи штучної вентиляції, системи освітлення, зв’язку, сан. вузлів тощо | Згідно проекту на системи, ємності для води, біотуалети, місця для сидіння 2 яруси | **Готове** | |
| 26 | 1981 | м. Лебедин, вул. 19 серпня,2 | 09929410 | ДП «Лебединський лісгосп», комплекс гаражних приміщень | | м. Лебедин, вул. 19 серпня,59 | державна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.-50,  50 осіб, 35 м кв | Встановлення вентиляції, освітлення | - | **Готове** | |
| 27 | - | м. Лебедин, вул Гастелло, 98 | 22591616 | Обл центр паліативної мед. допомоги | | м. Лебедин, вул Гастелло, 98 | комунальна | Окрема будівля, 130 осіб, 90 м кв. | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей, забезпечення водою тощо | Дошка 40х200, 70 шт | **Готове** | |
| 28 | - | м. Лебедин, пл.. Соборна,4а/1 | - | Бар «Адреналін», ПП Ніканоров Віктор Іванович, 4 чол. | | м. Лебедин, пл.. Соборна, 4а/1 | приватна | Окрема будівля, 80 осіб, 77 м кв. | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей тощо |  | **Готове** | |
| 29 | - | м. Лебедин, вул. Гастелло, 31 | - | КП «Комбінат благоустрою» | | м. Лебедин, вул. Гастелло, 31 | комунальна | Підвал, категорія А, В вбудо-  ваний, КЗ.-50,  25 осіб, 18 м кв, | Встановлення вентиляції, освітлення | встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 30 | - | м. Лебедин, вул. Гастелло, 31 | - | КП «Комбінат благоустрою» | | м. Лебедин, вул. Гастелло, 31 | комунальна | Підвал, категорія А, В вбудо-  ваний, КЗ.-50,  15 осіб, 12 м кв | Встановлення вентиляції, освітлення | встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 31 | - | м. Лебедин, вул. Т.Шевченка, 102г, колишній комбікормовий завод, під конторою | - | Агрокомпанія «Лебедин» | | м. Лебедин, вул. Т.Шевченка, 102г | приватна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.-50,  50 осіб, 78 м кв | Встановлення вентиляції, освітлення | встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою | **Готове** | |
| 32 | - | м. Лебедин, площа Соборна, 37/а | - | ПО «Лебединський ринок» | | м. Лебедин, площа Соборна, 37 | приватна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.-50,  50 осіб, 68,8 м кв | Встановлення вентиляції, освітлення | встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою | **Готове** | |
| 33 | - | м. Лебедин, вул. Залізнична,50 | - | ТОВ «Крук» | | м. Лебедин, вул. Залізнична,50 | приватна | Підвал, вбудо  ваний, 50 осіб, 50 м кв. | Встановлення системи фільтровентиляції, герметизація дверей тощо | встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** | |
| 34 | 1967 | с. Василівка,  вул. Широка, 8 | 24015644 | Василівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 42231, Сумський р-н, Лебединська МТГ, вул. Широка, 8, с. Василівка | | комунальна | 1) Вбудована(підвальне приміщення)К3-50, 20 осіб  2) Окремо розташоване (тир) К3-50, 100осіб, 150 м кв | В задовільному стані  Провести освітлення та ремонт | Не потребує  Не потребує | **Готове** |
| 35 | 1993 | с. Михайлівка,  вул. Трихліба,14 | 24019613 | Михайлівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 42218, Сумський р-н, Лебединська МТГ, вул. Трихліба, 14,  с. Михайлівка | | комунальна | Вбудована (підвальне приміщення), К3-50, 120 осіб, 200 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 36 | - | с. Межиріч, Сумського району  вул. Центральна,14 | - | Межиріцьський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | с. Межиріч, Сумського району  вул. Центральна,14 | | комунальна | Окремо розташоване (тир) К3-50, 100осіб, 150 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 37 | - | с. Московський Бобрик, Сумського району  вул. Центральна,21 | - | Московськобобрицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів | с. Московський Бобрик, Сумського району  вул. Центральна,21 | | комунальна | Окремо розташоване (тир) К3-50, 5 осіб, 9 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 38 | 1987 | с. Будилка,  вул. Шкільна, 58 | 24013881 | Будильський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 42238, Сумський р-н, Лебединська МТГ,  вул. Шкільна, 58,  с. Будилка | | комунальна | Вбудована (підвальне приміщення), К3-50, 200 осіб, 400 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 39 | 1969 | с. Ворожба,  вул. Сумська, 1 | 24014142 | Ворожбянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 42240, Сумський р-н, Лебединська МТГ,  вул. Сумська, 1  с. Ворожба | | комунальна | Вбудована (підвальне приміщення), К3-50, 40 осіб, 70 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 40 | 1976 | с. Катеринівка,  вул. Індика, 1 | 22594129 | Будівля колишнього Катеринівського НВК:ЗОШ І ст. - ДНЗ | 42200, Сумська обл., м. Лебедин, пл. Соборна, 1/1 | | комунальна | Вбудована (підвальне приміщення), К3-50, 40 осіб | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 41 | 1977 | с. Павленкове,  вул. Центральна, 19 | 24014165 | Павленківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 42224, Сумський р-н, Лебединська МТГ, вул. Центральна, 19, с. Павленкове | | комунальна | Вбудована (погріб побутовий), К3-50, 20 осіб,23 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 42 | 1966 | с. Рябушки,  вул. Давида Бурлюка, 1 | 24014202 | Рябушківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 42250, Сумський р-н, Лебединська МТГ, вул. Давида Бурлюка, 1, с. Рябушки | | комунальна | Вбудована (підвал майстерні), К3-50, 100 осіб, 150 м кв | Потребує ремонту | Не потребує | **Готове** |
| 43 | 1955 | с. Штепівка  вул. Шкільна, 9 | 24016046 | Штепівський ЗЗСО І-ІІ ступенів | 42220, Сумський р-н, Лебединська МТГ, вул. Шкільна, 9 с. Штепівка | | комунальна | Вбудована (погріб побутовий), К3-50, 30 осіб, 32 м кв | Потребує ремонту | Не потребує | **Готове** |
| 44 | - | с. Штепівка, Сумського району  вул. Криворотова, 4 | - | Штепівський навчально-реабілітаційний центр | с. Штепівка, Сумського району  вул. Криворотова, 4 | | комунальна | Окремо розташоване (тир) К3-100, 100 осіб, 80 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 45 | - | с. Штепівка, Сумського району  вул. Криворотова, 1А | - | Штепівський навчально-реабілітаційний центр | с. Штепівка, Сумського району  вул. Криворотова, 4 | | комунальна | Вбудована (погріб побутовий), К3-50, 25 осіб, 25 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 46 | 1994 | с. Малий Вистороп  вул. Ювілейна,10 | - | Маловисторопський ЗЗСО І-111 ступенів | 42242, Сумський р-н, Лебединська МТГ, с. Малий Вистороп  вул. Ювілейна,10 | | комунальна | Вбудована (підвальне приміщення), К3-50, 120 осіб, 350 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 47 | 1994 | с. Великий Вистороп  вул. Середня,1 | 24012864 | Великовисторопський ЗЗСО І-ІІ ступенів | 42242, Сумський р-н, Лебединська МТГ, вул. Середня,1,  с. Великий Вистороп | | комунальна | Вбудована (підвальне приміщення), К3-50, 120 осіб, 350 м кв | В задовільному стані | Не потребує | **Готове** |
| 48 | 1910 | м. Лебедин, вул.. Героїв Майдану, 17(класи, гардероб, кафе) | 02011580 | КЗ СОР «Лебединське медичний коледж» | Вул.. Героїв Майдану, 17 | | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.300,  370 осіб , 555 м кв, | Встановлення системи фільтровентиляції | ФВУ встановлення лавок,виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** |
| 49 | - | м. Лебедин, вул. Івана Виговського, 33 | - | КЗ СОР «Лебединський навчально-реабілітаційний центр» | м. Лебедин, вул. Івана Виговського, 33 | | комунальна | Підвал, вбудо-  ваний, КЗ.300,  200 осіб , 400 м кв | Встановлення системи фільтровентиляції | ФВУ встановлення лавок, виносного туалету, забезпечення водою тощо | **Готове** |
| 50 |  | м. Лебедин, вул. Михайлівська, 37 |  | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №6, | м. Лебедин, вул. Михайлівська, 37 | | комунальна | Вбудоване підвальне приміщення(їдальня), КЗ.100,  50 осіб, 30 м кв | Приведення об’єкта в задовільний протипожежний стан, забезпечення посиленими дверима із негорючих матеріалів, закладання отворів у зовнішніх огороджувальних конструкціях | встановлення лавок, виносного туалету, забезпечення водою, контейнерами для продуктів забезпечення засобами зв’язку і оповіщення | **Готове** |
| 51 |  | м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 32Б. |  | Лебединський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Калинка» | . Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 32Б. | | комунальна | Вбудоване підвальне приміщення, КЗ.100,  50 осіб, 50 м кв | Приведення об’єкта в задовільний протипожежний стан, забезпечення посиленими дверима із негорючих матеріалів | встановлення лавок, виносного туалету, забезпечення водою, контейнерами для продуктів забезпечення засобами зв’язку і оповіщення | **Готове** |
| 52 |  | м. Лебедин, вул. Сумська, 18 |  | Лебединський заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Чайка» | м. Лебедин, вул. Сумська, 18 | | комунальна | Окремо розташоване К3-50, 20 осіб, 18 м кв | Забезпечення посиленими дверима, резервним освітленням | встановлення лавок, контейнерами для продуктів, виносного туалету, забезпечення водою, забезпечення засобами зв’язку і оповіщення | **Готове** |
| 53 |  | с. Павленкове, вул. Ковалівська, 2 |  |  | с. Павленкове, вул. Ковалівська, 2 | | комунальна | Окремо розташоване К3-50, 50 осіб, 42 м кв | Приведення у задовільний санітарний стан | встановлення лавок, виносного туалету, забезпечення водою, контейнерами для продуктів забезпечення засобами зв’язку і оповіщення | **Готове** |
| 54 |  | м. Лебедин, вул. Шевська, 6  (колишній тир) |  | Лебединський районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України | м. Лебедин, вул. Шевська, 6 | | Державна | Вбудоване К3-50, 50 осіб, 180 м кв | Приведення у задовільний санітарний стан | встановлення лавок, виносного туалету, забезпечення водою, контейнерами для продуктів забезпечення засобами зв’язку і оповіщення | **Готове** |
| 55 |  | с. Московський Бобрик вул. Центральна, 24 |  | Будівля старостату | м. Лебедин, вул. Сумська, 12 | | Комунальна | Вбудоване К3-50, 200 осіб, 215 м кв | Облаштування твердого покриття підлоги | встановлення лавок, виносного туалету, забезпечення водою, контейнерами для продуктів забезпечення засобами зв’язку і оповіщення | **Готове** |