ПРОЕКТ

### ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО»

(найменування суб'єкта господарювання)

на опалювальний період 2022 – 2023  р.р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на опалювальний період
2022-2023р.р.
(строк)

КП «Лебединтеплоенерго»

(найменування суб'єкта господарювання)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

| Найменування суб'єкта господарювання | Комунальна установа «Лебединтеплоенерго» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2002 |
| Форма власності | комунальна |
| Місцезнаходження | 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Миколаївська, 12 |
| Код за ЄДРПОУ | 30914878 |
| Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада | Директор Любивий Павло Олександрович |
| Тел., факс, e-mail | 0544521165, lebteplo22@ukr.net |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | АВ №393537 від 24.09.2012 |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | АВ №393538 від 24.09.2012 |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№ , дата видачі, строк дії) | АВ №393539 від 24.09.2012 |
| Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн. | 2324,6 |
| Балансова вартість активів, тис. грн.. | 4820,4 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.. | 169,0 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | 2,2 |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | Зменшення втрат в теплових мережах. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 12 місяців |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання | Розробка проектно-кошторисної документації |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1.Підготовкапроектноїдокументації. 2. Погодження виконкому Лебединської міської ради . 3. Закупівля матеріалів 4. Виконання робіт згідно проектів. |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. | 168,2 |
| --- | --- |
| Власні кошти | 168,2 |
| Позичкові кошти |  |
| Залучені кошти |  |
| Бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |
| Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |
| Заходи щодо зменшення понад нормативних втрат у теплових мережах | 100% |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |
| Інші заходи |  |

### Використання коштів для виконання інвестиційної програми на 12 місяців

КП «Лебединтеплоенерго»

(найменування суб'єкта господарювання)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період + n* |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | Виробництво теплової енергії |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням: |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом I |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Транспортування теплової енергії |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах |
|  | Заміна ділянки надземної теплової мережі котельні по вул.Руднєва на трубу ППУ в ПЕ | 132 м | 168,2 | х | х | х | х | х | х | 168,2 |  | 168,2 |  |  | 10,8 | 10-10 | 15,22 |  | 189,1 |
| Усього за підпунктом 2.1.3 132 | 168,2 | х | х |  |  |  |  | 168,2 |  | 168,2 |  |  | 10,8 | 10-10 | 15,22 |  | 189,1 |
| 2.1.4 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом II | 168,2 | х | х |  |  |  |  | 168,2 |  | 168,2 |  |  | 10,8 | 10-10 | 15,22 |  | 189,1 |
| III | Постачання теплової енергії |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням : |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи з урахуванням: |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом III |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Постачання гарячої води |
| 4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням : |
| 4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 4.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 4.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 4.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 4.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Інші заходи з урахуванням: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 4.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 4.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 4.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 4.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 4.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 4.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом IV |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Примітки: | n* - кількість років інвестиційної програми. ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. х - суб'єктом господарювання не заповнюється. |
| --- | --- |

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВАНИЙ ПЕРІОД ПО КП «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО».

1.1Обгрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій.

Розрахунок економічної ефективності ділянки надземної теплової мережі котельні вул. Руднєва передбачає заміну зі старої зношеної ізоляції із мінеральної вати на труби ППУ. Відповідно до а.6 р.11 ПОРЯДКУ розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України19.08.2020  № 191, інвестиційною програмою визначена вартість запланованого заходу, яка  до встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат, обсяг коштів складає в межах амортизаційних відрахувань, нарахованих за звітний період, що передує погодженню інвестиційної програми.

Сума амортизаційних відрахувань за  2021 рік  - 168,2 тис. грн. (без врахування амортизаційних відрахувань безоплатно переданих основних засобів). При цьому враховувалися комерційні пропозиції від двох постачальників дані про яких наведені нижче в таблиці.

(ціна без ПДВ)

| Назва показника | ТД Фаворит ЛТД | Корпорація "Енергоресурс-інвест" |
| --- | --- | --- |
| Коротка характеристика підприємства | Основний напрямок-комплексна поставка труб. Виробництво - 2 заводи, які оснащені найкращим обладнанням провідних европейських брендів таких як CincinnatiExtrusion, KraussMaffei | Один з провідних виробників теплоізольованих пінополіуретаном труб. Виробничий комплекс Корпорації - одне з найбільших підприємств галузі. |
| Місцезнаходження підприємства | Україна, м. Львів | Україна, м. Львів |
| Відповідність вимогам | ДСТУ Б В.2.5-31:2007 | ДСТУ Б В.2.5-31:2007, ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007, ТУ У В.2.5-26.5- 30336890-025:2017 та EN14419. |
| Втрати тепла | До 1-2% |  |
| Строк експлуатації теплотраси | 30-40 років |  |
| Температура теплоносія | +140 (150) °С | +150 °С |
| Максимальний робочий тиск | 1,6 Мпа | 2,5 Мпа |
| Комерційна пропозиція: |  |  |
| Труба діаметром 108 мм | 1273,90 грн. | 1367,17 грн. |
| Переваги | Ціна виробника, високі скидки, продукція завжди в наявності, сертифікати на всю продукцію | Окупність затрат, завдяки високим ізоляційним характеристикам конструкцій, забезпечується в мінімальні терміни |

## Всього загальна вартість робіт складатиме – 168,2 тис. грн.  без  ПДВ.

1.2 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів  по заміні ділянки надземної теплової мережі  котельні вул. Руднєва, 22.

## Аналіз технічного рівня показує, що економічно вигіднішим буде використання попередньо ізольованих трубопроводів із поліуретановою ізоляцією, аніж сталевих трубопроводів  з мінеральною ватою. Незважаючи на те, що вартість попередньо ізольованих трубопроводів вище, ніж сталевих трубопроводів з ізоляцією із мінеральної вати, їх характеристики набагато краще та повністю окуповуються в середньому за 4-5 років в залежності і діаметра теплової мережі. Поліуретан, використаний в попередньо ізольованих трубопроводах на сьогоднішній день є найбільш ефективним тепло ізолятором теплових мереж. Також він захищає трубу від зовнішньої корозії та хімічно агресивних  середовищ, що істотно подовжує термін служби теплової мережі. Так максимальний термін експлуатації трубопроводів зі сталевих труб в мінераловатній ізоляції складає близько 25 років,  а в попередньо ізольованих – близько 50 років.

Дуже вагомим аргументом на користь попередньо ізольованих трубопроводів є те, що за час експлуатації теплова мінероватна ізоляція сталевих трубопроводів за рахунок пошкоджень, а також під впливом природних умов з часом втрачає свої тепло ізолюючі властивості  і тепловтрати з часом будуть зростати, тоді як технологія  виготовлення попередньо ізольованих труб унеможливлює негативний вплив природних умов на експлуатації на теплову ізоляцію. Попередньо ізольовані труби вирізняються надійністю, довговічністю та низьким показником теплових втрат. Виходячи з вищенаведеного  можна зробити висновок,  що правильність прийняття технічного рішення  підтверджена.

## Існуюча труба:

## Зовнішній діаметр труби – 108 мм;

## товщина стінки труби – 4 мм;

## довжина труби – 132 м в двухтрубному обчисленні

## товщина ізоляції мінеральної вати – 50 мм;

- зовнішній діаметр труби з ізоляцією мінеральної вати – 208 мм.

## Проектована труба:

## 1. Труба Ду-108 мм:

## зовнішній діаметр труби – 108 мм;

## товщина стінки труби – 4,0 мм;

## довжина труби – 132 м в двохтрубному обчисленні;

## зовнішній діаметр труби з ізоляцією ППУ – 200 мм (додаток 1)

Температура подавального трубопроводу – 51,0 °С (згідно температурного графіка копія додається-додаток 3);

Температура зворотного трубопроводу – 42,0 °С (згідно температурного графіка копія додається-додаток 3);

Температура зовнішнього повітря – -1,4 °С, кількість опалювальних діб – 187 діб (згідно ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 Будівельна кліматологія) (Додаток 2);

Коефіцієнт теплопровідності  теплової ізоляції із ППУ – 0,03 Вт/м²°C;

Коефіцієнт теплопровідності  теплової ізоляції із зношеною мінеральною ватою вологістю   4 % – 0,28 Вт/м²°C(«Расчетные технические характеристики теплоизоляционных материалов и изделий» Приложение 1, СНиП 2.04.14-88);

Коефіцієнт теплопровідності  сталі – 50 Вт/м²°C («Теплофизические свойства материалов» Справочное руководство, ГИФМЛ, Москва,1959 г., табл.314, с.257).

## Розрахунок проводимо згідно формули:

Q = b · l · q

де, Q – теплові втрати мережі, Вт;

b – коефіцієнт, який враховує теплові втрати через опори згідно СНиП2.04.014 для стальних трубопроводів Ду< 150,  b=1,15

l – довжина ділянки, м;

q – теплові втрати з одного метра за одну годину, Вт/м, розраховується згідно формули із «Розрахунок і проектування теплових мереж» Київ, Будівельник, 1981 рік.

q = k · 3,14 · (tв - tc)

tв – температура води в трубопроводі, °C;

tс – температура зовнішнього повітря, °C;

k – лінійний коефіцієнт теплопровідності, Вт/м°C;

λт – коефіцієнт теплопровідності матеріалу труби, Вт/м²°C;

λи – коефіцієнт теплопровідності теплової ізоляції, Вт/м²°C;

dвт, dнт – внутрішній та зовнішній діаметри труби без ізоляції, м;

dві, dні – внутрішній та зовнішній діаметри труби з ізоляцією, м;

αн – коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні теплової ізоляції, αн = 11 Вт/ м²°C, (згідно з додатком 9 СНиП 2.04.14);

1. Лінійний коефіцієнт теплопровідності для ППУ та для зношеної мін. вати:

Труба Ø100 в ППУ:

Труба Ø100 в мін. ваті:

2. Теплові втрати з одного метра за одну годину для подаючого та зворотного трубопроводів з ізоляцією в ППУ та зношеної мін. вати:

Ø108 мм: qППУ под. = 0,09322 · 3,14 · (51,0 –(-1,4))=15,338 Вт/м.

Ø108 мм: qППУ звор. = 0,09322  · 3,14 · (42,0 –(-1,4))=12,7036Вт/м.

Ø108 мм: qмін. вата под. = 0,64283· 3,14 · (51,0 –(-1,4))=105,7687Вт/м.

Ø108 мм: qмін. вата звор. = 0,64283 · 3,14 · (42,0 –(-1,4))=87,6023Вт/м.

3. Теплові втрати з загальної протяжності теплової мережі для подаючого та зворотного трубопроводів з ізоляцією в ППУ та зношеної мін. вати:

Ø108 мм: QППУ под. = 1,15 · 132 · 15,338 = 2328,31Вт;

Ø108 мм: QППУ звор.. = 1,15 · 132 · 12,7036= 1928,41  Вт;

Ø108 мм: Qмін. вата под = 1,15 · 132· 105,7687 = 16055,69 Вт;

Ø108 мм: Qмін. вата звор = 1,15 · 132 · 87,6023= 13298,03 Вт;

4. Річні теплові втрати з загальної протяжності теплової мережі для подаючого та зворотного трубопроводів з ізоляцією в ППУ та зношеної мін. вати.

Ø108 мм: QППУ под. рік = 2328,31 ∙ 0,86 ∙ 187 ∙ 24 ∙ 10-6 = 8,99Гкал

Ø108мм: QППУ звор. рік = 1928,41 ∙ 0,86 ∙ 187 ∙ 24 ∙ 10-6 = 7,44Гкал

Ø108 мм: Qмін. вата под. рік =16055,69 ∙ 0,86 ∙ 187 ∙ 24 ∙ 10-6 = 61,97Гкал

Ø108мм: Qмін. вата звор. рік =13298,03 ∙ 0,86 ∙ 187 ∙ 24 ∙ 10-6 = 51,33Гкал

5. Планове річне зменшення втрат тепла після проведеної реконструкції:

ΔQ = (Qмін. вата под. рік+ Qмін. вата звор. рік) – (QППУ под. рік + QППУ звор. рік)

ΔQ = (61,97+51,33) – (8,99+7,44) = 96,87Гкал

6. Економія паливно-енергетичних ресурсів, т.у.п.:

Qн.р – нижча теплота згорання палива, ккал/м3 (фактично з останньої довідки з підприємства АТ «Оператор газорозподільної системи Сумигаз» за №400-Сл-793-0122 від 20.01.2022 року Qн.р.=8163,2 ккал/м3);

η – ККД котлів (згідно режимних карт котлів середній ККД η = 0,91);

м3 ,15,22  т.у.п.

bе.е.- питома витрата електричної енергії кВт ∙ год/Гкал (за 2021 рік bе.е.=20,57кВт ∙ год/Гкал);

кВт∙год

7. Економія паливно-енергетичних ресурсів, тис. грн..:

, де

Cгазу – вартість газу за ціною на 01.01.2022 року (для бюджетних установ та організацій згідно договору №2518-НТГ-29 від 29.06.2021 року )–13782,58 грн/1000 м3 без ПДВ;

Cе.е. – вартість електроенергії на 01.01.2022 року (згідно рахунку № 20001128/23599/2 від 08.120.2021 на січень 2022 р.)– 4,68729 грн./кВт ∙ год без ПДВ;

грн.

  - Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів  інвестиційної програми

Розрахунок терміну окупності заходу ТО = Ѵ іп /Э ф .у., років, де

Ѵіп - вартість реалізації заходу,  тис. грн.;

Эф.у. - економічний ефект від заміни теплових мереж, тис. грн.

років, або 10,8  місяців, або 1,5 опал. періодів

### ПЛАН 
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП «Лебединтеплоенерго»

(найменування суб'єкта господарювання)

| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Виробництво теплової енергії |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням : |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Інші заходи, з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом I |  |  |  |  |  |
| II | Транспортування теплової енергії |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах | 168,2 |  | 168,2 |  |  |
| 2.1.4 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.1 | 168,2 |  | 168,2 |  |  |
| 2.2 | Інші заходи, з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом II | 168,2 |  | 168,2 |  |  |
| III | Постачання теплової енергії |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи, з урахуванням: |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом III |  |  |  |  |  |
| IV | Постачання гарячої води |
| 4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Інші заходи, з урахуванням: |
| 4.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом IV |  |  |  |  |  |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 168,2 |  | 168,2 |  |  |